HEMELWATERPUT MET POMPINSTALLATIE – huishoudelijke klanten

VOORWAARDEN

Plaatst men bij een bestaande particuliere woning een hemelwaterput met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken, dan kan men hiervoor een premie krijgen, op voorwaarde dat de gemeente voor riolering is aangesloten bij Fluvius en de gemeenteraadsbeslissing heeft bekrachtigd en op voorwaarde dat de plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht werd of opgelegd wordt door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

- Enkel woningen waarvoor een eerste bouwvergunning werd afgeleverd vóór 7 september 1999 komen in aanmerking voor deze premie.

De aanvrager geeft aan Fluvius de toestemming om in elke fase van het project zich ter plaatse te komen vergewissen van de betreffende situatie en indien nodig contact op te nemen met de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst.

- Te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging kan er een einde gesteld en/of wijzigingen aangebracht worden aan deze vorm van premie.

- De premie kan teruggevorderd worden indien blijkt dat de installatie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen van het premiereglement.

- De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

- De premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.

- Deze premie kan gecumuleerd worden met de overige RWG-premies.

- De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 24 maanden na factuurdatum.

- Nodige documenten om in aanmerking te komen voor een premie:

  - - kopie van de volledige laatste bouwvergunning

  - - grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater

  - -kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put en de pompinstallatie met vermelding van het plaatsingsadres.

TECHNISCHE VOORWAARDEN

- Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een permanent karakter te hebben.

- Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal dakoppervlak, afgerond naar het hogere duizendtal en met een minimum van 3000 l.

- Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte dient te worden aangesloten op de put.

- Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van (1) één toilet of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Alle verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten voorzien worden van een sticker of aanduiding met de vermelding: “Géén drinkwater”.

- Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

PREMIEBEDRAG

De premie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput. De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.